Vnitřní havarijní plán

pracovište I. kategorie, Přírodovědecká fakulta, místnost 02 009, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

|  | Datum | Funkce | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| účinnost od | 1.5. 2018 |  |  |  |
| vypracoval | 28.3.2018 | vedoucí fyzikálního praktika iv | Marcel Fuciman, Ph.D. |  |
| schválil |  | děkan PřF | prof. František Vácha |  |

- Základní údaje

Obchodní název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Adresa držitele povolení: Jihočeská univerzita v ČB, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

Adresa pracoviště se ZIZ:

Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Statutární zástupce: rektor prof. ThDr. PhDr. Tomáš Machula, Ph.D.

Dohlížející osoba: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.

- Umístění a specifikace ZIZ

Radionuklidový zdroj LABKIT-SR-Cs137 je klasifikován jako jednoduchý zdroj ionizujícího záření gama. Zdroj ionizujícího záření 5. kategorie zabezpečení. Jedná se o uzavřený radioaktivní zářič 137Cs s aktivitou 14,8 MBq ve formě pevného kovu, který je 2x zapouzdřen a zavařen v nerezovém pouzdru. Používá se jako zdroj kolimovaného gama záření. Dávkový příkon na povrchu nezakryté kolimační stěrbiny je 83μSv/hod.

Zdroj AMRB1277 je klasifikován jako drobný zdroj ionizujícího alfa a gama záření. Zdroj ionizujícího záření 5. kategorie zabezpečení. Jedná se o uzavřený radioaktivní zářič 241Am s aktivitou 333 kBq ve formě AmO2 zapečeného do zlaté folie. Je zapouzdřen v nerezovém pouzdru s otvorem o průměru 2,5 mm. Používá se jako bodový zdroj alfa záření.

ZIZ jsou umístěny v trezoru v místnosti 02 009, budova C, Přírodovědecké fakulty JU.

- Uvažované radiační mimořádné události

Při provozu zdrojů ionizujícího záření používaných na pracovištích může nastat max. 1. stupeň závažnosti mimořádné události. Mezi tyto události patří především:

- zvýšené ozáření pracovníků v důsledků špatné manipulace se ZIZ (např. neoprávněné vyjmutí ZIZ z ochranného stínícího obalu, upuštění ZIZ na zem s následným vypadnutím ze stínícího obalu apod.)

- požár na pracovišti

- Vyhlášení mimořádné události

- při vzniku jakékoliv radiační mimořádné události jsou okamžitě varováni všichni ohrožení zaměstnanci a ohrožené osoby,

- vznik radiační mimořádné události je okamžitě oznámen dohlížející osobě a přímo nadřízenému vedoucímu pracovníkovi,

- neprodleně, nejpozději do 24 hodin bude o vzniku mimořádné události informováno Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost telefonem (viz spojení v příloze č. 1).

- Řízení zásahu

Při vzniku mimořádné události řídí zásah obsluha daného ZIZ. Řízení přebírá přivolaná dohlížející osoba, která zajistí na základě výsledků monitorování a posouzení skutečné situace a jejího vývoje, provedení opatření dle odpovídajícího zásahového postupu k omezení rozvoje a minimalizaci následků mimořádné události a získání kontroly nad ZIZ.

- Zásahové postupy

- V případě podezření na špatnou funkci ZIZ, která by měla nebo mohla mít za následek nepřípustné ozáření osob, je pracovník řídící zásah povinen:

- informovat vedoucího pracoviště,

- zajistit kvalifikované vyhodnocení radiační situace kontaktováním dohlížející osoby popř. RC SÚJB

- V případě rizika kontaminace pracoviště,

- vyznačit bezprostředně ohrožený – kontaminovaný prostor varovnými značkami a zábranami, nápisy apod.,

- provést kontrolu povrchové kontaminace pracovníků (rukou, obličeje, oblečení, obuvi), kteří opustili kontaminovaný prostor,

- zaznamenat přesně místo a dobu pohybu pracovníků v kontaminovaném prostoru,

- zahájit dekontaminaci podle pokynů dohlížející osoby

- V případě požáru na pracovišti

- provede primární zásah přenosným hasicím přístrojem,

- elektronický požární systém budovy automaticky kontaktuje pult centrální ochrany,

- v případě zjištění požáru, který není možno zlikvidovat vlastními silami, je evakuována budova,

- po evakuaci budovy osoba s přímou odpovědností za zajištění RO kontaktuje dozorové pracoviště hasičského záchranného sboru (tel. 950 230 111, popř. 150 nebo 112) a informuje o radiačním riziku při zásahu,

- po příjezdu zásahové jednotky kontaktuje velitele zásahu

- hasební zásah je prováděn pod vedením přivolané dohlížející osoby (popř. osoby s přímou odpovědností za zajištění RO), která průběžně kontroluje příkony dávkového ekvivalentu v místech zásahu.

- Dokumentování činnosti mimořádné události

O mimořádné události bude vypracován písemný protokol, který bude obsahovat následující údaje.:

a)	zjištěné příčiny vzniku a posouzení závažnosti mimořádné události,

- hodnocení následků mimořádné události na zařízení,

- hodnocení následků na zdraví zaměstnanců a dalších osob včetně těch, kteří se podíleli na řízení a provádění zásahu,

- hodnocení výsledků monitorování,

Protokol podepíše vedoucí pracoviště a dohlížející osoba. Tento protokol bude evidován a archivován po dobu 5 let od data vyhlášení mimořádné události I. stupně. Kopie protokolu o mimořádné události bude do 1 měsíce předložena Regionálnímu centru SÚJB v Českých Budějovicích.

- Způsoby ověřování havarijní připravenosti

Minimálně 1x ročně a dále při každé změně vnitřního havarijního plánu je prováděno prokazatelným způsobem seznámení všech zaměstnanců držitele povolení s obsahem vnitřního havarijního plánu v rozsahu odpovídajícímu jejich pracovnímu zařazení, instruktáž a ověření znalostí o zásahových postupech při mimořádných událostech a ověřování funkčnosti technických prostředků potřebných pro provádění a řízení zásahů při mimořádných událostech. Záznam o školení se uchovává na pracovišti 3 roky.

- Revize vnitřního havarijního plánu

Revize vnitřního havarijního plánu se provádí minimálně každé 4 roky. Dojde-li ke změně podmínek, které mají dopad na zajištění havarijní připravenosti, musí být změna vnitřního havarijního plánu provedena bezodkladně.

S obsahem havarijního plánu jsou prokazatelně seznamováni všichni radiační zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a dále minimálně jednou ročně. V případě změny vnitřního havarijního plánu jsou zaměstnanci seznámeni se změnami, které SÚJB kladně posoudil.

Datum: 28.3.2018

Vypracoval: Marcel Fuciman, Ph.D.

Příloha č.1: Seznam důležitých telefonních čísel

Styčné místo České Republiky pro předávání informací v případě vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie nebo mimořádné události při nakládání se zdroji ionizujícího záření

- Telefon: +420 224 220 200

- Fax: +420 221 624 400

záložní: Telefon: +420 725 002 410 (nutno potvrdit písemně)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum České Budějovice

tel.: 389 502 727

fax: 389 502 710

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje:

950 230 111

Hasičský záchranný sbor České republiky:

150

Integrovaný záchranný systém

112

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie české republiky

158

Dohlížející osoba: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.

723 973 427

Vedoucí Fyzikálního praktika 4: Marcel Fuciman, Ph.D.

723 973 427

RNDr. Milan Durchan, CSc.

Vedoucí UFY: doc. Petr Jelínek, Ph.D.

776 354 521